## GM 1
Sonstige Berechnungen GM1
| Zins | 1.07
| Rentenbarwertfaktor für t= 24 | 11.4693
|  | Elektrolyse | PV | Erlöse Strom | Erlöse Wasserstoff | Kosten Regulatorien | Kosten Infrastruktur | Kontrollspalte
| Investition/ Rückfluss t=1 | -12623568 | -13260000 | 125030 | 2584226 | -83569 | - | -23257881
| jährl. Kosten | -623568 | -260000 | - | - | -83569 | - | 1742119
| jährl. Rückflüsse | - | - | 125030 | 2584226 | - | -
| Barwert der Kosten | -7151909.6642 | -2982026.8402 | - | - | -958480.7731 | - | 19980944.68
| Barwert der Rückflüsse | - | - | 1559040.8301 | 32223577.1274 |  | -
| NPV Gesamt | -19775477.6642 | -16242026.8402 | 1559040.8301 | 32223577.1274 | -1042049.7731 | -4577717 | -3276936.32
| Summe | -7854653.32
Grafiken Sensitivität GM1
| Systemkosten ohne Infrastruktur | -3276936
| Wegfall regulatorischer Abgaben | -2234887
| CapEx-Förderung: 10% | -1034882
| CapEx-Förderung: 20% | 165177
| CapEx-Förderung: 30% | 1365117
| OpEx-Förderung: 0% | -2234887
| OpEx-Förderung: 10% | -1636354
| OpEx-Förderung: 20% | -1037826
| OpEx-Förderung: 30% | 439298
| WACC: 7% | -2234887
| WACC: 6% | -261270
| WACC: 5% | 2017707
Standort-Änderung:
| Bayern | -2234887
| Brandenburg | -4073378
| NRW | -6015255
| Baden-Württemberg | -2139070
Strompreisänderung:
| Preiserhöhung von 15% | -2234887
| keine Preiserhöhung | -2436911
| Preiserhöhung von 25% | -2097254
| Preiserhöhung von 50% | -1715156
Grenzkostenfahrweise:
| mit Grenzkostenfahrweise | -2234887
| ohne Grenzkostenfahrweise | -2241119
Sensitivität des Strompreises
| 15% Erhöhung: | 8.29%
| 50% Erhöhung: | 29.62%
0.55268
0.59235

## GM2
Sonstige Berechnungen GM2
| Zins | 1.07
| Rentenbarwertfaktor für t= 34 | 12.854
|  | Umrüstung | Erlöse Wärme | Erlöse Strom | H2 Kosten | Kontrollspalte
| Investition/ Rückfluss t=1 | -17160000 | 80028 | 883409 | -666900 | -16863462
| jährl. Kosten | -660000 | - | - | -666900 | -363462
| jährl. Rückflüsse | - | 80028 | 883409 | -
| Barwert der Kosten | -8483646.1786 | - | - | -8572338.8432
| Barwert der Rückflüsse | - | 1108708.6612 | 12238756.556 | -
| NPV Gesamt | -25643646.1786 | 1108708.6612 | 12238756.556 | -9239238.8432 | -21535405.9505
| Summe | -21535419.8045
Grafiken Sensitivität GM2
| Ausgangslage: | -21535419.8045
| CapEx-Förderung: 0% | -21535419.8045
| CapEx-Förderung: 10% | -19885411
| CapEx-Förderung: 20% | -18235411
| CapEx-Förderung: 30% | -16585411
| OpEx-Förderung: 0% | -21535419.8045
| OpEx-Förderung 10% | -20621046
| OpEx-Förderung 20% | -19706681
| OpEx-Förderung 30% | -18792317
| WACC: 7% | -21535419.8045
| WACC: 6% | -22085741
| WACC: 5% | -22748973
Wasserstoffpreisänderung:
| 45 EUR/MWh | -21535419.8045
| 40 EUR/MWh | -19682134
| 35 EUR/MWh | -16423463
| 30 EUR/MWh | -9674720
| 25 EUR/MWh | 3287141
Grenzkostenfahrweise:
| mit Grenzkostenfahrweise | -21535419.8045
| ohne Grenzkostenfahrweise | -73415862

## GM3
Sonstige Berechnungen GM3
| Zins | 1.07
| Rentenbarwertfaktor für t= 24 | 11.4693
|  | Methanisierung und Strombezug | Erlöse Methan | Kosten Regulatorien
| Investition/ Rückfluss t=1 | -13841570 | 1962240 | -516840
| jährl. Kosten | -2466570 | - | -516840
| jährl. Rückflüsse | - | 1962240 | -
| Barwert der Kosten | -28289915.1662 | - | -5927810.5849
| Barwert der Rückflüsse | - | 24467825.9496
| NPV Gesamt | -42131485.1662 | 24467825.9496 | -6444650.5849
| Summe | -24108309.8015
Grafiken Sensitivität GM3
| Ausgangslage: | -24108309
| Regulatorische Abgaben auf 0 | -17663659
| CapEx-Förderung: 0% | -17663659
| CapEx-Förderung: 10% | -16526159
| CapEx-Förderung: 20% | -15388659
| CapEx-Förderung: 30% | -14251159
| OpEx-Förderung: 0% | -17663659
| OpEx-Förderung 10% | -17096304
| OpEx-Förderung 20% | -16528949
| OpEx-Förderung 30% | -15961595
| WACC: 7% | -17663659
| WACC: 6% | -18208851
| WACC: 5% | -18383990
Grenzkostenfahrweise:
| ohne Grenzkostenfahrweise | -17663659
| mit Grenzkostenfahrweise | -14943973
Methan-Preiserhöhung:
| 80 EUR/MWh | -17663659
| 100 EUR/MWh | -11578777
| 120 EUR/MWh | -5429746
| 140 EUR/MWh | 687210

## Grafiken_GM
Grafiken Sensitivität GM1
Grafiken Sensitivität GM2
Grafiken Sensitivität GM3

## Sonstige Grafiken
Strombezug | 78.75%
Wartung & Operations | 12.04%
Stack-Austausch | 6.74%
Wasserbezugskosten | 2.32%
Elektrolyseur-Stack | 63.37%
Zusätzliches Equipment | 16.9%
Bau & Infrastruktur | 4.22%
Projektentwicklung | 2.82%
Kapitalkosten | 4.63%
EPCM Service | 3.52%